衡阳市生态环境局

## 关于《衡东县甘溪风电场项目环境影响报告表》的批复

- 衡东县甘泰新能源有限公司：

- 地址：湖南省衡阳市衡东县洣水镇北正街103室，法定代表人：丁爱军，统一社会信用代码：91430424MA7MNTJB54。

- 你公司于2024年4月8日提出建设项目环境影响评价审批报告书（普通类）行政许可申请，我局已依法于2024年4月8日受理，并完成了受理公示和拟审批公示。根据衡阳市生态环境局衡东分局预审意见及衡阳市环境保护科学研究所《关于报送<衡东县甘溪风电场项目环境影响报告表>技术评估报告的函》，经审查，你公司委托湖南省万竑生态环境工程有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《衡东县甘溪风电场项目环境影响报告表》符合国家关于建设项目环境影响评价文件审批的有关规定，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款“申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定”以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，我局决定准予行政许可，并要求如下：

一、甘溪风电场位于湖南省衡阳市衡东县甘溪镇境内，场区地理坐标位于东经113°4′3.503″-113°5′53.166″，北纬27°5′9.538″-27°8′26.695″之间，海拔在160m～300m之间，本项目总占地面积38.6882公顷，永久性占地为0.9878公顷，临时占地为37.7004公顷。项目总投资30624万元，其中，环保投资为556万元，占项目的1.81%，拟安装11台单机容量为4550kW的机组，总装机规模为50.05MW。配套新建一座电压等级为110kV的升压站，位于场区中部,升压站围墙内占地面积为5500m2,站内新上一台容量50MVA的主变，新建设1座25m3的事故油池；11台风力发电机组以2回35kV集电线路接入升压站内，集电线路总长17.2km，采用全直埋方式沿风电场道路敷设，送出线路不在本次评价范围内,本项目不包含储能系统；项目共设置5个弃渣场，总占地面积约2.59公顷；新建场内道路14.72km，利用现有村道改建2.64km，进场道路完全利用现有省道207。

该项目建设已列入《湖南省发展和改革委员会关于同意全省“十四五”第一批风电、集中式光伏发电项目开发建设的复函》（湘发改函〔2022〕52号）项目名单，并已取得《湖南省发展和改革委员会关于核准衡东县甘溪风电场项目的批复》（湘发改许〔2023〕120号）。根据湖南省万竑生态环境工程有限公司编制的《衡东县甘溪风电场项目环境影响报告表》的分析结论、衡阳市环境保护科学研究所技术评估报告、衡阳市生态环境局衡东分局的预审意见以及专家评审意见，在建设单位按照报告表所列规模、地点和生产工艺进行建设运营，并全面落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目在设计、建设和运营过程中必须严格落实环境影响报告表中提出的污染防治和生态保护措施，并重点做好以下工作：

1、优化项目设计。项目应严格按照《湖南省发展和改革委员会 湖南省环境保护厅关于进一步规范风电发展的通知》（湘发改能源〔2016〕822号）有关要求开展项目选址选线及管理，并严格办理相关手续；衡东县人民政府应切实落实《关于将衡东县吴集、甘溪、杨桥风电场项目用地纳入国土空间规划的承诺函》相关内容，在项目用地合法合规后，本项目方可开工建设；建设单位应进一步优化风机机位、新建道路、集线电路、弃渣场、升压站、施工方案等保护措施，避免破坏植被，减少施工临时占地；优化升压站内设备设施的布局，落实升压站的噪声和电磁辐射防护措施；做好项目占地和生态破坏的补偿和恢复工程，切实保护好生态环境；严格按照经水土行政主管部门审查同意的水土保持方案做好施工期和营运期的水土保持工作，防止水土流失。

2、加强施工期生态环境保护。严格落实施工期环境监理计划，合理安排施工进度，按照破土一处完工一处的原则，禁止大范围全面铺开施工；严格划定施工边界，禁止越界施工，做好施工表土剥离与保存，设临时表土堆放处，表土用于覆土恢复植被；建设过程中产生的弃渣须有序堆存，合理回填利用，减少弃渣占地及对植被产生的影响，各弃渣场均须按要求设置截、排水沟、挡土墙、护坡等水土保持设施，并落实生态恢复措施；禁止在自然保护区，饮用水源保护区及生态红线等环境敏感区和其他法定禁止区内设置取（弃）土（渣）场和施工生产区等工程，施工道路及裸露地面定期洒水降尘；回填土、临时堆料采取围挡、覆盖措施；装卸建筑材料，必须采用封闭式车辆运输；采取有效措施加强对古树名木的保护；施工采用商品混凝土，现场不得设置搅拌站。合理安排施工时间，防止噪声扰民；施工期生产废水经隔油、沉淀处理后全部回用于车辆清洗或场区绿化，不得外排；施工员工和工作人员租赁周边居民房屋作为办公和生活用房，生活废水依托村庄的生活污水处理系统进行处理。

3、落实营运期环保措施。做好风电机组、箱式变压器的检查维护，设置事故集油池预防漏油风险。废机油、废旧蓄电池、废变压器油、废矿物油等危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求进行收集、暂存并定期送有资质单位进行妥善处置。事故池和危废间须按要求全面防腐、防渗，避免污染土壤和地下水。升压站产生的生活污水，采用一体化处理设施处理达标后回用于场区绿化，不外排，食堂产生的油烟经净化器处理后引致屋顶达标排放，升压站主变应选用低音环保设备设施，确保升压站厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)中2类标准要求，电磁环境符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的标准要求。建设期和运营期须按要求对周边居民点等噪声敏感点进行跟踪监测，若出现超标应立即停止施工、停止运行相应风机并及时采取各类有效降噪措施及相关举措，以防噪声超标影响附近居民正常的生产生活，确保噪声达标且不扰民。

4、配合做好周边控规工作。你公司应配合当地政府及有关主管部门做好相关规划用地，FJ04和FJ05风电机组平台边界外延398m范围内、FJ06和FJ07风电机组平台边界外延396m范围内、FJ08和FJ09风电机组平台边界外延414m范围内的区域为噪声影响控制区，其他风电机组平台边界外延350m范围内的区域为噪声影响控制区，在噪声影响控制区内不得新建居民点、学校、医院等噪声敏感建筑物。

三、加强环境管理。进一步细化本项目环境管理措施，制定环境风险应急预案，并严格落实风险防范和应急措施。须预留噪声监测及噪声污染防治措施等资金，本项目环保投资必须纳入工程投资。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程

同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,

明确施工期和运营期相关环保条款和责任。项目完工后应按规定

程序实施竣工环境保护验收。应加强环保设施安全管理和巡查，杜绝出现环保设施安全事故。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

五、你公司应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及批准的环境影响报告表送衡东县人民政府、衡阳市生态环境局衡东分局。本项目“三同时”监督检查和事中、事后日常环境管理工作由衡阳市生态环境局衡东分局具体负责。

你公司如对本批复不服，可以在收到决定书之日起六十日内依法向衡阳市人民政府申请行政复议，或者六个月内向衡阳铁路运输法院提起行政诉讼。

衡阳市生态环境局

2024年5月10日

抄送：衡东县人民政府，衡阳市生态环境局衡东分局。